# Parcial de Electrónica de Potencia

%omega t = 2 %pi f = 2 %pi 60 = 120 %pi

V_a = V_p sin(%omega t) newline V_b = V_p sin(%omega t – {2 %pi} over 3)newline V_b = V_p sin(%omega t + {2 %pi} over 3)

Dado que en circuito izquierdo los transformadores forman un arreglo estrella – estrella y la relación de transformación es de 1 se tiene que:

V_a1 = V_a = V_p sin(%omega t) newline V_b1 = V_b = V_p sin(%omega t – {2 %pi} over 3)newline V_b1 = V_c = V_p sin(%omega t + {2 %pi} over 3)

Las tensiones después del transformador delta – estrella 1 son:

V_a2 = 1 over sqrt 3 (Va - Vb) = V_p sin(%omega t + %pi over 6) newline V_b2 = 1 over sqrt 3 (Vb - Vc) = V_p sin(%omega t – {2 %pi} over 3 + %pi over 6) = V_p sin(%omega t + {5 %pi} over 6)newline V_c2 = 1 over sqrt 3 (Vc - Va) = V_p sin(%omega t + {2 %pi} over 3 + %pi over 6) = V_p sin(%omega t – {%pi} over 2)
Las tensiones después del transformador delta – estrella 2 son:

V_a2 = 1.93185 over sqrt 3 (Va - Vb) = 1.93185 over sqrt 3 V_p sin(%omega t + %pi over 6) newline V_b2 = 1.93185 over sqrt 3 (Vb - Vc) = 1.93185 over sqrt 3 V_p sin(%omega t – {2 %pi} over 3 + %pi over 6) = V_p sin(%omega t + {5 %pi} over 6)newline V_c2 = 1.93185 over sqrt 3 (Vc - Va) = 1.93185 over sqrt 3 V_p sin(%omega t + {2 %pi} over 3 + %pi over 6) = V_p sin(%omega t – {%pi} over 2)

Como se realizo en el parcial pasado se deben determinar los voltajes que se encuentran antes de la carga se debe determinar por el voltaje máximo de los tres picos positivos menos el voltaje minimo de los tres picos negativos, se realiza el mismo procedimiento para el segundo transformador de la parte serie como. Luego se realiza una suma algebraica de los valores obtenidos en la parte anterior dando como resultado la gráfica azul de la figura 1.
Para la salida de los transformadores que se encuentran en paralelo se realizó el mismo analisis que en el parcial anterior, determinanado que diodo conducia y cual era su voltaje máximo, de acuerdo al coeficiente que se tenia en los transformadores en serie que era de 1.93185 over sqrt (3) permitio que los valores dieran iguales que a la rectificación del serie.
De esta manera, la caida de tensión resultante en la fuente de corriente será como la que se indica en la figura 1.

Figura 1: Rectificador de 24 pulsos.
Entonces, para calcular el voltaje promedio en la fuente de correinte se tiene en cuenta que desde -%pi/12 a %pi/12 la tensión es:
V_{out} = 1.93185 Vp cos (%omega t) +Vp cos (%omega t) - Vp cos(%omega t+ {2 %pi} over 3)

Como esta misma señal se repite a la salida y tiene un periodo de %pi/12 el voltaje promedio se puede calcular de la siguiente manera:
widehat {V_{out}} = 1 over {%pi/12} int from {- {%pi} over 24} to {%pi over 24} (1.93185 Vp cos (%omega t) +Vp cos (%omega t) - Vp cos(%omega t+ {2 %pi} over 3)) d(%omega t)
Para Vp=170[V] se tiene entonces
widehat {V_{out}} approx 1124.7 [V]
Como I_out= 1[A] entonces
widehat {I_{out}} = 1 [A]
Por lo tanto, la potencia activa en la fuente de corriente es:
widehat {P_o} = widehat {V_{out}} widehat {I_{out}} approx 1124.7 [W]

De esta manera, la corriente resultante en la entrada será como la que se indica en la figura 2.
Figura 2: Rectificador de 24 pulsos.

La corrietne RMS se detemino por medio de la definición:

I_{a_{RMS}} = sqrt{2 over %pi left ( int from {0} to {%pi over 12} (1 over sqrt 3)^2 d(%omega t) + int from {%pi over 12} to {{pi} over 6} (1.69270)^2 d(%omega t) + int from {{%pi} over 6} to {%pi} over 4 (1 over sqrt 3)^2 d(%omega t) + int from {%pi over 4} to {%pi over 3} (1.6927)^2 d(%omega t) right )} newline I_{a_{RMS}} approx 3.127 [A]

La tensión RMS se determino por medio de:
V_{a_{RMS}} = Vp_a over {sqrt 2} V_{a_{RMS}} approx 120.1 [V]

La potencia aparente se determina por medio de
S_a=Va_{RMS}*Ia_{RMS} newline S_a approx 375.89 [VA]

 se iente relación
P_{a_{A}}=P_o over 3 newline P_{a_{A}} approx 374.9

Para determinar el factor de potencia se utilizo
PF = P_{a_A} over S_a newline PF approx 0.99737

Y finalmente el factor de distorsión armonica se determinio sera
THD = sqrt {left (1 over PF right) ^2 -1} newline THD approx 0.072712