## Hoja1
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO FINAL SEGÚN RETIE
Lugar y Fecha: | AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS |  | Organismos de Inspección: | [5 empty] | Dictamen No
Nombre o razón social del propietario de la instalación:
Dirección de la instalación:
Tipo de instalación: |  | Residencial |  | Industria | Comercial |  |  |  | Especial tipo: | LABORATORIO
Cap.instalada en kVA |  |  | Tensión en kV |  | Año de teminación construcción:
Personas Calificadas responsables de la instalación:
Diseño (si lo hay): | [5 empty] | Mat. Prof.
Interventoría (si lo hay): | [5 empty] | Mat. Prof.
Construcción. | [5 empty] | Mat. Prof.
ITEM | ASPECTO A EVALUAR | [5 empty] | CRITERIO | Aplica | Cumple | No Cumple
1 | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | SI | SI
2 | Bomba contra incendio | [5 empty] | Seguridad personas | SI | NO
3 | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | SI
4 | Corrientes en el sistema de puesta a tierra | [5 empty] | Seguridad personas | SI
5 | Distancias de seguridad | [5 empty] | Seguridad personas | si
6 | Ejecución de las conexiones | [5 empty] | Eficacia | SI
7 | Ensayos funcionales | [5 empty] | Eficacia | NO
8 | Existencia de planos, esquemas, avisos y señales | [5 empty] | Organización | SI
9 | Funcionamiento del corte automático de la alimentación | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | SI
10 | Identificación de canalizaciones | [5 empty] | Eficacia -Organización | SI
11 | Identificación de circuitos | [5 empty] | Eficacia -Organización | SI
12 | Identificación de conductores de fase, neutro y tierras | [5 empty] | Eficacia -Organización | SI
13 | Materiales acordes con las condiciones ambientales | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | NO
14 | Memórias de cálculo | [5 empty] | Organización | SI
15 | Niveles de iluminación | [5 empty] | Eficiencia | SI | SI
16 | Protección contra arcos internos | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | NO
17 | Protección contra electrocución por contacto directo | [5 empty] | Seguridad personas | SI | NO
18 | Protección contra electrocución por contacto indirecto | [5 empty] | Seguridad personas | si
19 | Resistencia de aislamiento | [5 empty] | Seguridad personas | NO
20 | Resistencia de puesta a tierra (valor) | [5 empty] | Seguridad personas | si
21 | Revisiones de certificaciones de producto | [5 empty] | Organización | NO
22 | Selección de conductores | [5 empty] | Eficacia - Eficiencia | SI
23 | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | SI
24 | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | NO
25 | Sistema de emergencia | [5 empty] | Seguridad personas | SI | NO
26 | Sistema de protección contra rayos | [5 empty] | Seguridad personas - Protección equipos | SI
27 | Valores de campos Electromagnéticos | [5 empty] | Seguridad personas | NO
Nota: En instalaciones de vivienda y pequeños comercios, los ítems a verificar son: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e Identificación de anexos.
RESULTADO DE CONFIRMADA |  |  | Aprobada |  |  |  |  | No Aprobada
Responsables dictamen:
Nombre y firma Organismo de Inspección |  |  |  |  | Resolución de acreditación
Dirección Domicilio | [7 empty] | Teléfono:
Nombre y firma Inspector | [7 empty] | Mat. Prof.